ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

บริษัทผลิต Magnet และ Core มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างภายในแผนก Material โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างประเภท 2x36 W ติดลอยไม่มีฝาครอบ จำนวน 68 โคม

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากโรงงานใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างมากเกินไป จึงได้ศึกษาข้อมูลแผ่นสะท้องแสงที่ใช้กับโคมไฟฟ้าแสงสว่างยี่ห้อ Gold light

ภาพก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ติดตั้งแผ่นสะท้องแสงยี่ห้อ Gold light กับโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบ 2x36 W แล้วลดจำนวนหลอดลงเหลือ 1 หลอด จะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

สภาพหลังปรับปรุง

โรงงานได้สั่งซื้อแผ่นสะท้อนเพื่อนำมาติดตั้งในแผนก Material โดยวัดค่าความส่องสว่างของแสงจากหลอดไฟก่อนปรับปรุงได้ค่าเฉลี่ย 350 Lux  หลังปรับปรุงติดแผ่นสะท้อนแสง Gold light type 3 pcs และลดจำนวนหลอดลงได้ 1 หลอดต่อโคม จากนั้นทำการทดลองวัดค่าความส่องสว่างได้ 501 Lux ซึ่งนอกจากจะลดการใช้พลังงานลงได้แล้ว ยังได้ความสว่างมากกว่าเดิม

ภาพหลังปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ	2     		เดือน

เงินลงทุน		23,400  	บาท

พลังงานที่ประหยัดได้	12,400		kWh/ปี  คิดเป็น   0.0011   ktoe/ปี

ผลประหยัดที่ได้		36,952		บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 	0.63  		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

แนวทางการขยายผล

โรงงานควรสำรวจและติดตั้งแผ่นสะท้อนเพิ่มเติม

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมูล	ก่อนปรับปรุง	หลอดฟลูออเรสเซนต์	2x36 	W	จำนวน	  36	โคม

หลังปรับปรุง	หลอดฟลูออเรสเซนต์	1x36 	W	จำนวน	  36	โคม

ชั่วโมงการทำงาน		24	ชั่วโมง/วัน

วันทำงาน			312	วัน/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้า		2.98	บาท/kWh

การคำนวณ

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =  จำนวนหลอด x จำนวนวัตต์ที่ประหยัด x ชั่วโมงการทำงานต่อปี

x %การใช้งาน

=	36 x [1 x (36+10)] x 10-3 x 24 x 312 x 1

=	12,400		kWh/ปี

จำนวนเงินที่ประหยัด	      =	12,400	x 2.98

=	36,952		บาท/ปี

การลงทุน	แผ่นสะท้อนแสงยี่ห้อ Gold light type 3 pcs  ชุดละ 650 บาท จำนวน 36 ชุด เป็นเงิน  23,400  บาท  ระยะเวลาคืนทุน	  0.63  ปี

หมายเหตุ	ไม่มีค่าแรงเนื่องจากพนักงานในโรงงานสามารถดำเนินการเองได้

# Text boxes

มาตรการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงให้กับโคมไฟฟ้าแสงสว่างในแผนก Material