ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิตภัณฑ์ยางมีการใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิต โดยความดันไอน้ำที่ผลิตอยู่ที่ประมาณ 7 บาร์เกจ

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ทางโรงงานมีหม้อไอน้ำ 2 ลูก มีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน หม้อไอน้ำNo.1 มีประสิทธิภาพ 79% หม้อไอน้ำ No.2 มีประสิทธิภาพ 72%  ปริมาณการใช้งานหม้อไอน้ำใน 1 ปี ทำการเดินหม้อไอน้ำ No.1      50% และทำการเดินหม้อไอน้ำ No.2  50%

หม้อไอน้ำ No.1

หม้อไอน้ำ No.2

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

เลือกเดินหม้อไอน้ำ No.1 เป็นหลัก

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเตาลงได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต

ระยะเวลาดำเนินการ	เลือกเปลี่ยนการเดินเตาได้เลย

เงินลงทุน	ไม่มี	 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว

ผลประหยัดที่ได้		 565,772.23		บาท/ปี		0.03935	ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 			ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากการเลือกเดินหม้อไอน้ำลูกที่มีประสิทธิภาพสูง พบว่าสามารถลดการใช้น้ำมันเตาลงได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต

ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ No.1	 		79	%

ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ No.2	 	 	72	%

เปอร์เซ็นการใช้หม้อไอน้ำ No.1 ใน 1ปี		50	%

เปอร์เซ็นการใช้หม้อไอน้ำ No.2 ใน 1ปี		50	%

ปริมาณการใช้น้ำมันเตา C ใน 1 ปี		943,850	ลิตร/ปี

ค่าความร้อนน้ำมันเตา C 			39.77		MJ/ลิตร

พลังงานที่ประหยัดได้	=		MJ/ปี

=

=	1663027.858	MJ/ปี

คิดเป็นเชื้อเพลิง			=	1663027.858/ 39.77

=	41816.13		ลิตร/ปี

เทียบเท่า			=	41816.13 x 941.24 / (1,000,000 x 1000 ) 	ktoe/ปี

=	0.03935		ktoe/ปี

ราคาน้ำมันเตา C เฉลี่ย			13.53			บาท/ลิตร

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้	=	565,772.23		บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการเลือกเดินหม้อไอน้ำลูกที่มีประสิทธิภาพสูง