ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานเฟอร์นิเจอร์มีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W ภายในโรงงานทั้งหมดจำนวน 5,450 หลอดซึ่งใช้บัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดามาทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนบางส่วนเป็นบัลลาสต์ความสูญเสียต่ำไปแล้วจำนวน 50 หลอด ดังนั้นควรทำการปรับปรุงในส่วนที่เหลือเพิ่มเติม

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

บัลลาสต์แกนเหล็กแบบธรรมดา มีความสูญเสียมากถึง 10 Watts ต่อตัว ในขณะที่บัลลาสต์ความสูญเสียต่ำมีความสูญเสียเพียง 5 Watts ดังนั้นควรทำการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในส่วนนี้

รูปแสดงปริมาณหลอดไฟฟ้าในโรงงาน

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการเปลี่ยนบัลลาสต์ โดยเริ่มในส่วนที่มีการใช้งานมากก่อน

สภาพหลังปรับปรุง

สามารถลดความสูญเสียจากบัลลาสต์ลงได้

ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน

เงินลงทุน		654,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้		287,078.75		บาท/ปี       0.0027	ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		2.27			ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

  - การคำนวณผลประหยัดของมาตรการเปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์ความสูญเสียต่ำ

หลอดฟลูออเรสเซนต์จำนวน			5,450		หลอด

ชนิดบัลลาสต์ก่อนปรับปรุง			แกนเหล็กธรรมดา

กำลังสูญเสียก่อนปรับปรุง			10		W

ชนิดบัลลาสต์หลังปรับปรุง			แกนเหล็กแบบความสูญเสียต่ำ

กำลังสูญเสียหลังปรับปรุง			5		W

ราคาบัลลาสต์ความสูญเสียต่ำ			120	บาท/หลอด

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี  		= 	กำลังสูญเสียที่ลดลงจำนวนหลอด							จำนวนชั่วโมงการทำงานใน 1 ปี

= 	82,022.5	kWh/ปี

= 	295,281	MJ/ปี

= 	0.0069		ktoe/ปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้	               		=  	พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย

= 	287,078.75	บาท/ปี

การหาระยะเวลาคืนทุน				=   เงินลงทุนทั้งหมด/เงินที่ประหยัดได้ต่อปี

เงินลงทุนทั้งหมด				=	654,000		บาท

เงินที่ประหยัดได้ต่อปี				=	287,078.75	บาท

ระยะเวลาคืนทุน					=		ปี

=	2.27		ปี

# Text boxes

มาตรการปรับปรุงระบบแสงสว่างโดยใช้บัลลาสต์ความสูญเสียต่ำ